## Vyhláška č. 3/1998, požární řád města

# M Ě S T O  N E T O L I C E

Městské zastupitelstvo v Netolicích se dne 9.listopadu.1998 usneslo a vydává na základě § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 16 zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou vyhlášku:

### Vyhláška č. 3/98

### Požární řád města Netolice

Čl. 1

## Účel

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany ve městě. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany na území města. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany města a vztah městského úřadu k těmto osobám.

##### Čl. 2

##### Organizace požární ochrany

#### Za požární ochranu města odpovídá město Netolice.

#### K zajištění požární ochrany (dále jen "PO") město Netolice:

#### 1. Zřizuje preventistu PO města pro zajištění požární prevence

#### 2. Zřizuje Sbor dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách, v čele SDH stojí velitel SDH.

3. Projednává přestupky fyzických osob v oblasti PO.

4. Projednává stav PO města v městské radě pololetně a vždy po závažných požárech ve městě v zastupitelstvu nejméně jednou ročně.

Čl. 3

Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO

Preventista PO města plní zejména tyto úkoly:

1. Vede seznam právnických osob, podnikajících fyzických osob, u kterých není vykonáván státní požární dozor okresním úřadem. Dále vede přehled nebytových prostorů fyzických osob (dle popisných čísel), u kterých jsou prováděny preventivní požární kontroly.

2. Zpracovává plán preventivních požárních kontrol v objektech tak, aby byly kontroly provedeny alespoň jednou za dva roky, pokud nevyžaduje požární nebezpečí kontrolovaných objektů lhůtu kratší.

3. Navrhuje městu občany do kontrolních skupin, zejména z řad členů SDH a členů sdružení občanů na úseku PO, případně odborníků jednotlivých profesí. Provádí proškolení členů kontrolních skupin.

4. Osobně provádí preventivní požární kontroly u právnických osob a podnikajících osob v katastru města.

5. Vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje, sleduje zjištěné závady a v případě, že naplňují skutkovou podstatu přestupku, předá podklady městskému úřadu ke správnímu řízení.

6. Předkládá městské radě dvakrát ročně návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

7. Navrhuje městské radě:

- uložení opatření k odstranění nedostatků, které mohou vést ke vzniku požáru nebo ke ztížení záchrany osob nebo majetku.

- vydání rozhodnutí o vyloučení věci z užívání,

- podání návrhu okresnímu úřadu vydat rozhodnutí o zastavení provozu.

Čl. 4

Povinnosti fyzických a právnických osob na úseku PO

Povinnosti právnických osob

Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon o požární ochraně" ), zákonem č. 50/1976 Sb., (stavební zákon) a dalšími předpisy majícími vztah k PO.

Povinnosti občanů

Povinnosti občanů v oblasti PO jsou dány § 17 zákona o požární ochraně a dalšími, které vychází z právního předpisu a jsou uvedeny v příloze této vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

Porušení uvedených povinností, pokud je naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou podle § 78 zákona o požární ochraně.

Čl. 5

Jednotky požární ochrany

#### Město Netolice

1. Zřizuje tyto jednotky PO na území města:

- Sbor dobrovolných hasičů Netolice I - JPO II a JPO III

- Sbor dobrovolných hasičů Netolice II Petrův Dvůr - JPO N

případně další.

2. Zajišťuje:

- prostředky nezbytné pro provoz jednotek PO,

- zřízení vhodných objektů a zařízení PO a také jejich trvalou údržbu (požární zbrojnice,

požární nádrže, sušící zařízení na hadice atd.),

- potřebné zásoby pohonných hmot,

- členovi SDH osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,

- vhodné prostory pro odbornou přípravu členů SDH,

- alespoň jednou ročně vyhlášení cvičného požárního poplachu pro SDH,

- účast velitelů SDH a strojníků JPO, popř. dalších členů SDH, na odborné přípravě

pořádané Hasičským záchranným sborem okresu Prachatice.

- funkčnost svolávacího systému členů SDH pro případ vyhlášení požárního poplachu.

Čl. 6

Požární hlídky

Město Netolice zajistí, aby pořadatel organizující akci, které se účastní větší počet osob, ustanovil požární hlídku, která bude plnit zejména tyto úkoly:

- seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem, dále zkontroluje, zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena potřebná požárně bezpečnostní opatření,

- prověří akceschopnost prostředků pro hašení požáru a zařízení PO objektu,

- prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,

- provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled, zejména kontroluje dodržování zásad PO a stav požárních prostředků a zařízení PO.

- provádí v případě vzniku požáru nutná opatření, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.

V průběhu akce musí mít každý člen požární hlídky na levém záloktí na červené rukávové pásce viditelné označení "POŽÁRNÍ HLÍDKA".

Čl. 7

Zdroje požární vody, hasební látky

#### Město Netolice

- zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od správce vodovodní sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná,

- určuje jako zdroje požární vody:

rybník MNICH

rybník PIVOVARSKÝ v Petrově Dvoře

vodní nádrž U STUDÁNKU

- předává jednotkám PO plán města s vyznačením umístění hydrantů a dalších vodních zdrojů,

- dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.

Čl. 8

Ohlašovna požárů a vyhlášení požárního poplachu

#### V katastru města určí městská rada ohlašovny požáru minimálně

- pro část Netolice 3 místa

- pro část Petrův Dvůr 1 místo

Ohlašovna požáru musí být vybavena dokumentací, podle které plní tyto úkoly:

- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí.

- vyhlašuje požární poplach místní jednotce PO a dále postupuje podle poplachového plánu,

- oznamuje nahlášenou událost na okresní ohlašovnu požárů.

Vyhlášení požárního poplachu místnímu SDH se provádí následujícím způsobem:

sirénou celostátně sjednaným tvarem signálu 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto a 25 zapnuto. Sirény jsou ovládány z domu čp. 1 Mírové náměstí, z požární zbrojnice v Obecní ulici čp. 74 a z požární zbrojnice v Petrově Dvoře. V případě zkoušky sirény je tón nepřerušovaný a musí být předem ohlášen městským rozhlasem.

Čl. 9

Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek PO

#### Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely města je zajištěna akceschopností SDH města.

Město Netolice ověřuje alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno, vyhlášením cvičného požárního poplachu SDH. Od kontroly se upustí u SDH, jejichž doba výjezdu byla v roce ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu.

#### Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999

Tímto dnem pozbývá platnosti vyhláška 2/94, Požární řád města Netolice ze dne 30.6.1994.

Oldřich Petrášek v.r.

starosta města

Mgr.Karel Pižl v.r.

zástupce starosty